政府采购竞争性谈判文件

项目名称：南通市海门四甲中学空调线路改造工程（二次）

- 采购单位：南通市海门四甲中学

- 代理单位：江苏尚田工程项目管理有限公司

二〇二五年四月二日

- 目 录

第一部分 竞争性谈判公告

第二部分 竞谈须知

第三部分 项目需求

第四部分 谈判程序和内容

第五部分 合同签订与验收付款

第六部分 质疑提出和处理

第七部分 响应文件组成

- 第一部分  竞争性谈判公告

一、项目概况

南通市海门四甲中学空调线路改造工程（二次）的潜在供应商应海门教育体育信息网（http://www.hmjs.org/）获取采购文件，并于2025年04月09日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：南通市海门四甲中学空调线路改造工程（二次）

采购方式：竞争性谈判

预算金额：106000元

最高限价：106000元，报价超过最高限价的为无效响应文件。

采购需求：详见谈判文件，请仔细研究。

合同履行期限：详见项目需求。

本项目不接受联合体投标。

二、供应商的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

①投标供应商具有电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，并具有承装(修、试)电力设施许可证承装类五级及以上施工资质。

②投标项目负责人必须具备机电工程专业注册建造师贰级及以上资质，同时具有有效的安全生产考核B证。项目负责人必须注册在该投标单位，且为本单位正式人员，提供相应证书及单位为其缴纳的近一个月的基本养老保险证明材料。

三、获取采购文件

时间：2025年04月02日至2025年04月09日。

地点：供应商直接从海门教育体育信息网（http://www.hmjs.org/）自行下载文件等招标资料。

方式：自行下载

四、响应文件提交

截止时间：2025年04月09日09点00分（北京时间）

接收文件地点：南通市海门区教育体育局8303室。如有变动，另行通知。

特别提醒：逾期送达将拒收。

五、开启

时间：2025年04月09日09点00分（北京时间）

地点：南通市海门区教育体育局8303室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、投标保证金：免收。

2、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目竞争性谈判文件其它部分的询问请向采购代理机构提出。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

- 1、采购人信息

名    称：　南通市海门四甲中学

地    址：　海门区四甲镇人民路159号

联系方式：　吴先生 13862889429

- 2、采购代理机构信息

名    称：　江苏尚田工程项目管理有限公司

地　　址：　南通市海门区通江中路60号

联系方式：　张女士　13951334676

第二部分 项目需求

第一章采购项目内容及技术要求

一、采购项目概况：

南通市海门四甲中学空调线路改造工程（二次），具体详见采购工程量清单。

二 、采购项目清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱 | 1、名称：配电总箱 2、型号：4P160A空开1只、4P80A空开4只、漏电保护器等 3、规格：800*600 4、安装方式：壁装 | 台 | 2 |
| 2 | 配电箱 | 1、名称：配电分箱 2、型号：4P63空开3只、漏电保护器、接地等 3、规格：300*200 4、安装方式：壁装 | 台 | 6 |
| 3 | 插座 | 1、名称：空调插座 2、安装方式：明装 | 个 | 28 |
| 4 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJV-4*50+1*25 3、敷设方式、部位：管内及电缆沟综合考虑 | m | 245 |
| 5 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJV-4*25+1*16 3、敷设方式、部位：管内及电缆沟综合考虑 | m | 260 |
| 6 | 电力电缆头 | 1、名称：户内电缆终端 2、型号：WDZN-YJV-4*50+1*25 | 个 | 4 |
| 7 | 电力电缆头 | 1、名称：户内电缆终端 2、型号：WDZN-YJV-4*25+1*16 | 个 | 12 |
| 8 | 配线 | 1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BV4 | m | 3100 |
| 9 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：PC100 3、配置形式：暗敷 | m | 28 |
| 10 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：PC50 3、配置形式：明敷 | m | 240 |
| 11 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：PC32 3、配置形式：明敷 | m | 40 |
| 12 | 打洞（孔） | 1、名称：机械开孔 2、规格：综合考虑 | 个 | 44 |
| 13 | 电缆沟盖板 | 1、材质：原有电缆沟揭盖板敷设电缆后重新盖盖板，水泥盖板、铸铁盖板、电缆井盖综合考虑 2、备注：成品保护，含损坏换新 | m | 214.6 |
| 14 | 凿（压）槽 | 1、名称：混凝土地面开槽修补 | m | 30 |
| 15 | 措施费 | 1、综合考虑所需施工措施、外墙脚手架及现场保护措施等、电线保护管综合考虑措施费。 | 项 | 1 |

三、最高限价编制依据：

1、 根据业主指认路径及点位测量。

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及其对应的《建设工程工程量计算规范》。

3、《江苏建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）营改增后调整内容、苏建价〔2016〕154号文件规定和南通市现行的有关文件。

4、人工工资按江苏省住建厅苏建函价[2025]66号文件,增值税税率按苏建函价[2019]178号文。

5、材料价格采用2025年第2期《海门市建设工程造价信息》、2025年第3期《南通建设工程造价信息》，两者都没有信息价的，根据市场价询价计入。

6、其他说明

①配电房到各栋楼电缆走原电缆沟通道，电缆沟出线到楼栋需要混凝土地面开槽并修复地面；

②配电房出线WDZN-YJV-4*50+1*25两根电缆分别到恒基楼和恒励楼配电总箱;

③恒基楼和恒励楼配电总箱出线WDZN-YJV-4*25+1*16分别接至到三个配电分箱；

④配电分箱出线WDZN-BV4电线到每一个教室；

⑤每个教室的进线需要考虑机械开孔；

⑥配电箱总箱、配电分箱、线路的走向由业主指定；

⑦未尽事宜需要现场踏勘确认。

第二章 采购项目商务要求

- 一 、施工工期、地点：

1.施工工期：15日历天（具体开工日期根据招标人要求）。

2.施工地点：南通市海门四甲中学

3.质量要求：合格

- 二、付款方式：

本工程无预付款，项目验收合格、审计后，乙方需缴纳审计价的5%给甲方作为质量保证金，甲方收到质量保证金后付至审计价的100%，质保期满后甲方将质量保证金退还乙方。所有款项均不计息。

三、售后服务

- 本项目质保期为1年，如因质量问题1年内中标单位免费质保。

四、其它要求：

1、不详部分根据通常做法考虑，具体做法结合实际现场并按业主要求。

2、材料质量必须符合国家或相关行业标准要求并得到业主认可。

3、投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，充分考虑本工程施工应采取的措施方案,作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求。

五、 其它相关说明：

1、本项目投标有效期为开标后60天。

2、无论投标结果如何，投标人自行承担与投标相应有关的全部费用。

3、采购人不统一组织现场踏勘，请投标人务必自行认真踏勘现场条件并体现在项目实施方案和投标报价中，一旦中标不得对现场条件提出额外要求。成交供应商进场后不得以不了解现场为由提出增加费用的要求，勘察费用自理。

4.供应商在投标报价时应将本项目的招标文件编制费共3000元考虑在投标报价中，中标供应商在开标结束后即交招标代理机构。

第三部分   投标人须知

一、招标采购文件说明

1.招标采购文件由招标方负责解释。

2.招标采购文件由下述部分组成：

第一部分   招标公告

第二部分   采购项目需求

第三部分   投标人须知

第四部分   评标办法

第五部分   合同相关要求

第六部分   投标文件格式

二、招标采购文件的澄清和修改

1.供应商领取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对本次招标文件存在疑问，请将书面询问文件在本项目投标截止时间24小时前，送至采购单位或招标代理单位并电话联系招标代理单位，招标方将做统一答复；如规定时间内未收到任何书面质疑，则视为各投标供应商均理解并接受本招标文件所有内容。同时供应商不得在招标结束后针对招标文件所有内容提出质疑事项。

2.投标供应商应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标供应商没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝或者将作为无效投标，由投标供应商自行承担责任。

3.采购单位有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。采购单位对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对所有投标供应商具有约束力。

4.采购单位可视情取消、延长投标截止时间和开标时间，不负责解释。

5.投标供应商由于对招标文件的任何推论和误解以及采购单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标供应商自负。

6.采购单位视情组织答疑会。

三、投标文件的制作

1.原则：

（1）投标人应保证所提供的所有资料的真实性、准确性。

（2）投标人在招标过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购方都将终止其投标资格，投标人需承担相应的后果及法律责任。

（3）采购方拒绝接受电报、电话或传真形式的投标文件。

2.投标文件的组成：见本招标采购文件第六部分“投标文件格式”。

特别提示：请投标人携带相关原件用于备查。不能提供原件的，则需投标人提供经注册地公证机构的公证书或原发证机构出具的相关证明材料。复印件请加盖单位公章。因携带原件不全，由此引起的后果由投标人自负。（须将备查原件放在一个资料袋中，原件资料袋可不密封，但须在资料袋上标明投标单位名称和原件清单目录。）

3.投标文件制作要求：

（1）投标人应按投标文件组成顺序编写、制作投标文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外）。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

（2）投标文件正本一份、副本二份，在每一份投标文件上要明确标注投标人全称、“正本”、“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

（3）投标文件正本须打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

（4）投标人应将本项目投标文件密封。

（5）投标报价一览表三份（正本一份，副本二份）须单独密封，投标报价不得出现于投标文件的正本或副本。

（6）所有密封文件封套正面须标明项目名称、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。

（7）如果投标供应商未加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责。

4.投标报价

（1）本工程投标报价为全费用单价报价，全费用单价含工程费用、材料费、人工费、机械费、运输费，装卸费、安装调试费、管理费、利润、安全文明施工费、总价措施费、各类保险费以及规费、税金以及所有安全费用及扬尘纠纷问题等全部费用在内；结算时，工程量按实结算，涉及材料市场价格涨跌及政策性调整时全费用单价均不作调整。

（2）本报价单具有法律效力，请供应商严格按项目要求报价，并由法定代表人或被授权人签署，加盖单位公章后有效（涂改无效）；

（3）投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标书将被拒绝。

（4）本项目将现场进行现场最终报价，请做好现场报价的准备。

（5）本项目最高限价106000元，投标报价超过最高限价的视为无效报价。

5. 履约保证金

- 履约保证金为中标价的5%，待项目验收合格后无息退还。

- 6.现场勘查

投标单位应先到项目现场及周围环境进行现场踏勘，以获取有关编制投标文件及签署合同所需的资料，并承担相应产生的费用。招标人向投标人提供的项目现场资料和数据，是招标人现有能使投标人利用的资料，招标人对投标人因此作出的推论、理解以及结论概不负责。投标人踏勘现场的费用以及责任、风险由投标人自行承担。成交后因任何忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

四、投标文件的递交

1.招标方于开标地点在投标截止时间前半小时内接受标书。

2.投标人递交投标文件的方式为专人当面递交的方式。

3.招标方将拒绝接收递交时间、密封情况等不符合要求的投标文件。

4.投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

五、无效投标的情形

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1. 投标报价超出项目最高限价的；

2.由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

3.未按照招标文件要求盖章、签署姓名；未装订或未按照招标文件规定的数量进行制作、未按照招标文件规定要求密封；未有效授权；投标承诺函、法定代表人授权书等有涂改的；

4.未能提供合格的资格文件；

5.投标人未对招标文件内所要采购的全部内容进行报价的；

6.与招标文件有重大偏离的或未能实质性响应技术商务要求的；

7.开标时投标供应商授权代表未到开标现场或授权代表不能提供相应身份证明的；

8.投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的；

9.评标委员会认为其他不合理情况的；

10.不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效投标或废标的其他情况。

六、变更为其他方式采购的情形

投标截止时间出现如下情形的，参加投标的供应商不足3家的，及评标中出现符合专业条件的供应商或对招标文件作实质响应的投标人不足3家的，除采购任务取消外，招标人将重新组织招标。本次招标文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加投标并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

- 第四部分   评标办法和程序

- 一、开评标程序

- 1.招标人组织开标

(1）招标方在招标文件规定的时间和地点公开开标，投标人的法定代表人或授权代表须持有效身份证参加开标会。

(2)询标期间，投标供应商法定代表人或授权代表必须在场，负责解答有关事宜。

(3)凡在投标、开标过程中，招标人已提示是否有异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后投标人不得针对上述事项提出质疑。

(4)在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，招标人有权中止投标或评标。

2.评委会由采购单位代表及相关领域的专家组成，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。评委会按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。政府采购监督管理部门代表将监督开标的全过程。

(1)评审内容

投标人的投标资格；投标文件是否完整；投标文件是否恰当地签署；是否作出实质性响应；是否有计算错误。评委评标只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

（2）相应的规定

如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；正本与副本有矛盾的，以正本为准；若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

（3） 陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，投标人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。重要澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

- 3.中标通知

（1）中标结果确定后，将在指定媒体上公示，公告期限为1个工作日。《中标通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人和成交供应商依法承担法律责任。

- 二、 评标办法

符合招标文件需求，且报价最低者为中标人候选人。如果出现相同的最低报价，则相同最低报价的供应商继续报价，直到出现最低报价为止，则此时的最低报价者为中标候选人。

- 第五部分   合同签订与验收付款

1、成交供应商应当在中标结果公告发布之日起3天内领取中标通知书，同时在中标通知书发出之日起10日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，合同一式陆份(采购单位肆份、供应商贰份)。如在规定的时限内因成交方原因没有签订合同，将取消成交供应商中标资格。所签合同不得对招标文件作实质性修改，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

2、招标采购文件、成交供应商的投标文件及投标过程中有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

3、成交供应商不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；

4、采购单位故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过降低服务标准的，要求供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

拟签订的合同文本

南通市海门四甲中学空调线路改造工程（二次）

合同文本

甲方(发包人)：                           签订地点：

乙方(承包人)：                           签订时间：

根据南通市海门四甲中学空调线路改造工程（二次）招标结果、采购单位“招标文件”的要求及供应商投标文件的承诺，双方本着平等、自愿和诚实信用的原则,订立如下合同：

一、项目名称：南通市海门四甲中学空调线路改造工程（二次）

二、项目内容：南通市海门四甲中学空调线路改造工程（二次），具体详见采购清单。

三、项目承包方式：包工包料、包文明施工、包安全、包工期。

四、合同总价：         元，详见全费用单价明细表。

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 全费用单价 | 合价 |
| 1 | 配电箱 | 1、名称：配电总箱 2、型号：4P160A空开1只、4P80A空开4只、漏电保护器等 3、规格：800*600 4、安装方式：壁装 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 配电箱 | 1、名称：配电分箱 2、型号：4P63空开3只、漏电保护器、接地等 3、规格：300*200 4、安装方式：壁装 | 台 | 6 |  |  |
| 3 | 插座 | 1、名称：空调插座 2、安装方式：明装 | 个 | 28 |  |  |
| 4 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJV-4*50+1*25 3、敷设方式、部位：管内及电缆沟综合考虑 | m | 245 |  |  |
| 5 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJV-4*25+1*16 3、敷设方式、部位：管内及电缆沟综合考虑 | m | 260 |  |  |
| 6 | 电力电缆头 | 1、名称：户内电缆终端 2、型号：WDZN-YJV-4*50+1*25 | 个 | 4 |  |  |
| 7 | 电力电缆头 | 1、名称：户内电缆终端 2、型号：WDZN-YJV-4*25+1*16 | 个 | 12 |  |  |
| 8 | 配线 | 1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BV4 | m | 3100 |  |  |
| 9 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：PC100 3、配置形式：暗敷 | m | 28 |  |  |
| 10 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：PC50 3、配置形式：明敷 | m | 240 |  |  |
| 11 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：PC32 3、配置形式：明敷 | m | 40 |  |  |
| 12 | 打洞（孔） | 1、名称：机械开孔 2、规格：综合考虑 | 个 | 44 |  |  |
| 13 | 电缆沟盖板 | 1、材质：原有电缆沟揭盖板敷设电缆后重新盖盖板，水泥盖板、铸铁盖板、电缆井盖综合考虑 2、备注：成品保护，含损坏换新 | m | 214.6 |  |  |
| 14 | 凿（压）槽 | 1、名称：混凝土地面开槽修补 | m | 30 |  |  |
| 15 | 措施费 | 1、综合考虑所需施工措施、外墙脚手架及现场保护措施等、电线保护管综合考虑措施费。 | 项 | 1 |  |  |

五、项目负责人：

1、姓名：

2、身份证号：

2、证书编号：

六、工期要求：   日历天（具体开工日期根据招标人要求）。

七、质量要求：合格

八、技术标准：乙方对质量负责的条件和期限:材料质量必须符合国家或相关行业标准要求;工程施工质量必须符合设计要求，按照相关专业施工技术规范要求实施，满足国家或相关行业标准，确保达到质量验收标准要求、并且通过竣工验收。

九、质保期：本项目工程质量保修期为 1  年，如因质量问题1年内乙方免费质保，质保期自工程竣工验收合格之日起计算。

在质量保修期内，乙方应对出现的质量问题负责、处理解决并承担一切费用。接到业主通知，未按约定时间进行维修的，每次扣合同金额的1%，连续2次，乙方不进行维修，甲方有权单方终止本合同，余款作为违约金予以扣除。

十、施工安全：本工程实施过程中乙方要严把安全关，施工过程中发生的一切事故由乙方自行负责。

本工程全费用单价已经包含安全文明措施费用，乙方施工前，必须向甲方提交安全文明措施方案，并严格实施，做好安全文明措施。如发生施工事故造成人员伤亡、财产损失的，均由乙方自行承担责任，如造成甲方被索赔的，甲方有权向乙方追偿，因追偿产生的律师费、诉讼费、保全保险费等均由乙方承担。

十一、履约保证金：

本项目履约保证金为     元，在履约结束经甲方验收合格后无息返还。如达不到本合同约定的验收标准或不能一次性验收通过的或发生施工事故的，履约保证金不予退还，同时必须在规定期限内整改到位。

十二、验收：由甲方按采购文件相关要求组织验收。乙方全部工程施工完毕后，向甲方提出验收申请，验收不合格的，由乙方负责整改，如造成工期延误的，需承担延误工期的责任。全部验收合格前，由乙方负责对施工项目的看护和管理，因看护和管理不当造成的损坏或事故，乙方负责修复及承担责任，费用已包含在合同价中，不再另行计算。

十三条、乙方采购材料设备的约定

所有材料均由乙方负责采购，由甲方验收，验收合格后方可使用。主要材料必须提供有效的合格证(质保书)和有关检测报告，严禁“三无”产品和低劣材料进场，如发现不合格，甲方有权拒绝使用，乙方承担一切损失。

本工程主要材料，乙方应按招标文件规定、设计文件、施工验收规范要求进行采购与保管，其中：

1、凡是招标文件中提供参考品牌的材料设备，乙方必须按照招标文件规定之一品牌进行采购，但采购前应将拟用品牌型号的书面材料报告及样品报送甲方。

2、乙方自行采购材料的，应考虑使用国产中档以上且符合国家标准的合格产品，但采购前应将拟用品牌的型号的书面材料报告及样品报送甲方。

3、主要材料设备进场时要有质保书或出厂合格证，并已进行有关必要的检验或试验；主要材料设备进场后须通知甲方及监理工程师验收并经书面确认后方可使用。

4、在实际施工中，甲方可以无条件要求乙方更换不符合要求的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由乙方无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，以及甲方未认可的材料，由此引起的相关费用由乙方承担，结算时一律不作调整。

若乙方不按上述要求采购材料，则由此所引起的一切责任与后果均由乙方承担。

十四、其他要求：

（1）本工程施工必须严格执行安全生产、文明施工及扬尘防治等相关施工规范和管理规定，切实履行安全生产管理制度，对施工人员和通行人员做好安全保护措施，严格控制区域生活环境和卫生环境影响。

（2）乙方同意以政府审计报告审计的价格作为结算依据。乙方应对申报的竣工结算的真实性、正确性负责，工程结算审核核减率在5%内的，审计费由甲方承担；核减率等于或超过5%的，审计费由乙方全部承担，并按南通市海门区人民政府办公室文件海政办发[2022]10号文承担相应的违约金，承包人应承担的审计费及违约金由发包人在支付承包人工程款时直接扣除。

十五、合同价格及付款方式：

1、本合同价款采用全费用单价合同方式确定。

合同价款中包括的风险范围：

①材料价格涨跌、国家政策性调整；

②工程实施期间，遇到甲方以外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工所发生的费用；

③招标文件中已明确由乙方承担的费用；

④含工程费用、材料费、人工费、机械费、运输费，装卸费、安装调试费、管理费、利润、安全文明施工费、总价措施费、各类保险费以及规费、税金以及所有安全费用及扬尘纠纷问题等全部费用在内；结算时，工程量按实结算，涉及材料市场价格涨跌及政策性调整时全费用单价均不作调整。

⑤所有涉及的检验、检测费由施工单位自理。

乙方已预见上述合同价款中风险并足额把风险费用计入含有价格的项目中，结算时全费用单价不作调整，工程量按实结算。

2、付款方式：本工程无预付款，项目验收合格、审计后，乙方需缴纳审计价的5%给甲方作为质量保证金，甲方收到质量保证金后付至审计价的100%，质保期满后甲方将质量保证金退还乙方。所有款项均不计息。

每笔款项支付前乙方需开具等额正规发票。

3、承包人同意，因其违反本合同约定产生的违约金、赔偿金等扣款，由发包人直接自工程款中予以扣除。

十六、违约责任：任何一方违约,均须依照下列约定向对方支付违约金。

1、甲方的违约责任：甲方无故逾期验收或逾期办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日0.02%向乙方支付违约金。

2、乙方的违约责任：

（1）除甲方和不可抗力的因素造成的工期延误外，乙方未按合同工期完成本合同工程的，乙方应向甲方按照1000元/日的标准支付违约金，延误工期超过10天的甲方有权解除合同，其完成的合格工程量一律按80%进行结算，乙方退场，甲方实际损失（含间接损失）大于违约金的，乙方按甲方实际损失赔偿；

（2）若乙方在施工过程中出现严重质量问题，则根据质量问题的严重程度按每起扣除履约保证金的5%-10%；

（3）工程竣工验收必须达到合同约定的质量标准，达不到，则没收全部履约保证金，并必须负责返工、修理，并承担修复至达到约定质量标准的所有费用；所造成的工程质量事故经返工、修理后，仍不能消除质量缺陷或隐患，不能达到设计和施工要求的，甲方有权终止合同，乙方在接到解除合同通知后应无条件退场，结算价款按应予计量工程量的80％计算。并且所造成的经济损失由乙方承担。

（4）项目负责人、技术负责人及施工现场“五大员”管理人员不得随意更换（经发包人并经有关监督部门书面批准的除外），否则视同违约，甲方有权终止合同。项目管理组成员在施工期间必须到岗到位，未经甲方同意，每月缺勤累计达到20人次的，愿按每少出勤1人·天500元支付违约金，该违约金不得调整；每月缺勤累计达到30人次的视同违约，甲方有权终止合同并没收其履约保证金。在本工程竣工前，乙方在投标书中所安排的项目经理、技术负责人及五大员不得参与其他工程的投标报名，项目部的所有人员不得到其他工程兼职，否则，一经发现，视作违约，按每发现一人次按500元计算违约金，该违约金不得调整。情节严重的，发包人可终止合同，承包人承担一切责任和损失；若乙方在施工过程中因施工质量和安全等问题引起群众集体投诉、上访，造成恶劣影响的，则承包人愿接受按合同价0.2%计算违约金，该违约金不得调整；

（5）若乙方未经甲方同意，擅自更换项目管理组其他成员，则乙方愿按更换每人每次按合同价0.2%的扣款并责令整改。

（6）工程施工过程中，如施工内容需调整，必须先与甲方联系，获得甲方同意后，方可变更，如发现乙方擅自变更施工内容，每次处以违约金1万元；

（7）若乙方在施工过程中发生安全事故的，履约保证金全额不予返还，并承担妥善处理善后直至允许开工的所有费用，并接受按合同价1%的扣款；

（8）工程竣工验收前，乙方应将所有施工垃圾清理出场。甲方代为清理的，用工费从乙方工程款中扣除。

（9）乙方不得将工程转包、违法分包或出借资质给第三人挂靠，如违反甲方有权要求乙方承担工程款总额20%的违约金，可直接在应付工程款中扣除，并没收乙方全部履约保证金。

十七、合同纠纷处理：本合同在履行过程中发生争议的,由双方当事人协商解决，若未能达成一致意见，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼，败诉方承担胜诉方所有的诉讼费用包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保全保函费、差旅费等。

十八、本项目委托监理的职权:监理单位除按规定和本合同以及投标文件确认的内容进行工程质量、施工进度、安全文明施工和工程投资的控制管理外，还对乙方通过本合同的技术、管理、主要人员、以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量等进行监理。

十九、组成本合同的文件包括：

⒈ 本合同条款；

⒉ 本项目的政府采购文件和供方应标文件；

⒊ 本项目在采购过程中供需双方签署的全部文字和图片资料；

⒋ 供需双方其它按规定约定事宜。

二十、本合同内容如有冲突，以本项目招标文件及乙方投标文件为准。

二十一、合同生效：本合同由供需双方签字盖章后生效。本合同一式陆份，双方各执叁份。

甲方（需方）（盖章）：              乙方（供方）（盖章）：

地址：                              地址：

法定（授权）代表人：                法定（授权）代表人：

开户银行：

账号：

附件1：

廉政合同

发包人(全称)：

承包人(全称)：

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人、承包人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按施工合同通用条款第70条规定处理。

2  发包人义务

2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  发包人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备。

2.6  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

3  承包人义务

3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4  违约责任

4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给发包人造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予承包人一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

5 双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同生效

本合同的有效期，自双方签署之日起至该主合同结束之日止。

7  合同法律效力

本合同作为                      工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

8  合同份数

本合同正本两份，副本肆份，共计陆份。

发　包　人(公章)：　　　　　               承　包　人(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：　　　　　         法定代表人(签字或盖章)：

年　  月　  日　　　　　　　　　　　       年　  月 　 日

附件2：

安全生产合同

发包人(全称)：

承包人(全称)：

为在                          实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，经甲乙双方协商一致，特签订安全生产协议：

1.甲方职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程施工合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对乙方施工现场进行安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

2.乙方职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定。认真执行工程施工合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《建设工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本协议由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5、本协议作为                       施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

6、协议份数

本协议正本贰份，副本肆份，共计陆份。

甲方：（公章）                            乙方： 公司（公章）

法定代表人（签字或盖章）                  法定代表人（签字或盖章）

年     月    日                           年     月    日

- 第六部分  质疑提出和处理

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，采购人有权不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；

（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；

（4）提起质疑的日期；

（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以按照招标公告第八项要求向采购人提出质疑；供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人提出质疑。

2.供应商应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和答复

1. 采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

3.采购人或采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

三、质疑处理

1. 质疑成立的处理

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人在收到竞谈供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、成交或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交、成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2.质疑不成立的处理

若质疑不成立，或者成立未对成交、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

3.虚假质疑的处理

（1）供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

（2）在江苏省范围内一年累计三次以上质疑，均查无实据的供应商将按失信行为记入该注册供应商诚信档案中。

## 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项：

事实依据：

法律依据：

质疑事项：



四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：公章：

日期：

质疑函制作说明：

供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明授权代表的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第七部分  响应文件组成

## 投标资料目录

| 序号 | 招标文件要求 | 证明材料名称 | 响应文件位置 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标承诺函 |  | 第 页 | 见附件 |
| 2 | 法定代表人身份证明书 |  | 第 页 | 见附件 |
| 3 | 法定代表人授权委托书 |  | 第 页 | 法定代表人参加投标的可不提供 |
| 4 | 授权代表为投标企业正式人员证明 | 须提供劳动合同和近一个月单位为其缴纳的基本养老保险证明材料 | 第 页 | 法定代表人参加投标的可不提供 |
| 5 | 营业执照 |  | 第 页 |  |
| 6 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 提供声明函 | 第 页 | 格式见附件 |
| 7 | 诚信承诺函 |  | 第 页 | 见附件 |
| 8 | 本项目的特定资格要求 证明文件 |  | 第 页 | 详见竞争性谈判公告 |
| 10 | 投标人认为需要提交的其他资料 |  | 第 页 |  |
| 投标报价一览表 |  |  |  | 见附件 |

（1）《授权书》及相关《承诺函》、《投标报价一览表》等格式详见附件。

- 谈判文件中涉及要求提交基本养老保险证明的，若公司成立至今或员工入职至今未满足要求提交月份的，提交公司成立至今或员工入职至今的缴纳记录。

- 附件：

- 投标承诺函

南通市海门四甲中学  ：

依据贵单位南通市海门四甲中学空调线路改造工程（二次）招标采购的邀请，我方授权         （姓名）         （职务）为全权代表参加该项目的投标，全权处理本次招标采购的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1.我方符合招标方提出的资格要求，同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.我公司已经详细阅读了全部招标文件及其附件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3.我公司承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

4.磋商文件有效期为开标之日起60日。

5.我公司尊重评标委员会所作的评定结果。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，在规定的时限内与采购方签订合同，并严格履行合同的责任和义务,保证在招标文件及合同规定的时间内完成项目，交付采购人验收、使用。否则我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人：         （签字或盖章）   授权代表：        （签字）

年  月  日                     年  月  日

## 法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

法定代表人授权委托书

南通市海门四甲中学：

兹授权                              （被授权人的姓名、职务）代表我公司参加南通市海门四甲中学活动场地铺设工程的招标采购活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认，我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

附：授权代表情况：

姓名：          性别：    年龄：     职务：          联系电话：          手机：

身份证号码：

详细通讯地址：                                邮政编码：            传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月    日

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加投标时授权代表须将身份证原件带至开标现场核查。

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加                       （项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：     年    月    日

诚信承诺函

南通市海门四甲中学：

我单位参与贵单位组织的                 （项目名称）的投标，我单位慎重作出以下承诺：

1.我单位参与本项目投标，提交的投标文件包括资格审查材料均真实可信。证件及有关附件是真实的，绝无提供虚假材料行为。

2.我单位参与本项目投标绝无借资质、挂靠行为。

3.本项目授权代表为本单位正式员工。

4.我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

5.我单位参与本项目投标绝无串标、围标等行为。

6.我单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7.如中标，我单位在中标公示结束后3天内领取中标通知书。

8.如中标，我单位将按照招标文件规定并在中标通知书规定的时限内与采购单位签订合同。

9.如中标，我单位将按照招标文件规定以及投标文件中承诺的相关事项向招标人提供完整相关证明材料或配合采购人做好相关工作。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意接受业主和监管部门的处理或处罚，在处理或处罚期内，被拒绝投标的，愿意在海门区所有区镇停止参与投标，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年    月    日

南通市海门四甲中学空调线路改造工程（二次）

投标报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 全费用单价 | 合价 |
| 1 | 配电箱 | 1、名称：配电总箱 2、型号：4P160A空开1只、4P80A空开4只、漏电保护器等 3、规格：800*600 4、安装方式：壁装 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 配电箱 | 1、名称：配电分箱 2、型号：4P63空开3只、漏电保护器、接地等 3、规格：300*200 4、安装方式：壁装 | 台 | 6 |  |  |
| 3 | 插座 | 1、名称：空调插座 2、安装方式：明装 | 个 | 28 |  |  |
| 4 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJV-4*50+1*25 3、敷设方式、部位：管内及电缆沟综合考虑 | m | 245 |  |  |
| 5 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJV-4*25+1*16 3、敷设方式、部位：管内及电缆沟综合考虑 | m | 260 |  |  |
| 6 | 电力电缆头 | 1、名称：户内电缆终端 2、型号：WDZN-YJV-4*50+1*25 | 个 | 4 |  |  |
| 7 | 电力电缆头 | 1、名称：户内电缆终端 2、型号：WDZN-YJV-4*25+1*16 | 个 | 12 |  |  |
| 8 | 配线 | 1、名称：铜芯电线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BV4 | m | 3100 |  |  |
| 9 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：PC100 3、配置形式：暗敷 | m | 28 |  |  |
| 10 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：PC50 3、配置形式：明敷 | m | 240 |  |  |
| 11 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：PC32 3、配置形式：明敷 | m | 40 |  |  |
| 12 | 打洞（孔） | 1、名称：机械开孔 2、规格：综合考虑 | 个 | 44 |  |  |
| 13 | 电缆沟盖板 | 1、材质：原有电缆沟揭盖板敷设电缆后重新盖盖板，水泥盖板、铸铁盖板、电缆井盖综合考虑 2、备注：成品保护，含损坏换新 | m | 214.6 |  |  |
| 14 | 凿（压）槽 | 1、名称：混凝土地面开槽修补 | m | 30 |  |  |
| 15 | 措施费 | 1、综合考虑所需施工措施、外墙脚手架及现场保护措施等、电线保护管综合考虑措施费。 | 项 | 1 |  |  |
| 合计：投标报价大写： |  |  |  |  |  |  |

投标人（加盖公章）：

法定代表人（授权代表）签名：

日期：2025年   月    日

下内容为开标时填写：

现场最终报价为：

大写：

小写：

签字：

日期：   年   月   日

- 注: 最终全费用单价=第一次全费用单价报价×（最终总价÷第一次总价报价）。