海门区图书馆新馆遮阳帘采购及安装项目

项目名称：海门区图书馆新馆遮阳帘采购及安装项目

采购单位：南通市海门区图书馆

第一部分  招标公告

- 项目名称：海门区图书馆新馆遮阳帘采购及安装项目

- 采购项目概况：

- 主要内容：（1）海门区图书馆新馆遮阳帘采购及安装项目（具体详见清单、现场踏勘）

- 实施形式：包工包料。

- 工期：甲方通知后10个日历天内完工。

三、投标供应商的资格要求:

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供声明函：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。                           
    四、投标截止及开标时间： 2024 年 12 月 9 日下午  14：00 （北京时间）。

五、递交投标文件、开标地点：海门区行政中心二楼海门区文广旅局东南角会议室（北京中路600号）。

六、现场考察时间：自行考察。

七、现场考察地点：海门区图书馆新馆（东布洲中路100号）

联系人： 张先生      联系电话：  82868101

备注：所有投标人在开标前自行实地考察，招标人提供的内容与实际可能有误差，中标后总价不予调整。

注：

1、请供应商在投标截至前委托人或法定代表人携带身份证、投标文件参加投标，否则，视为自动放弃投标资格。

2、设备送货、安装等均不得影响正常的办公。

3、无论投标结果如何，投标人自行承担与投标响应有关的全部费用。

第二部分  采购项目需求

第一章 采购项目内容

- 货物和服务需求一览表

| 序号 | 位置 | 名称 | 面积（m²） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二楼地方文献 | 德国绒（1:2打褶） | 103.7 |
| 2 | 二楼音乐文献 | 德国绒（1:2打褶） | 71.4 |
| 3 | 二楼音乐文献 | 幻影纱（1:2打褶） | 71.4 |
| 4 | 三楼政协书房 | 铝合金帘 | 47.4 |
| 5 | 一楼报刊阅览 | 铝合金帘 | 39.8 |

★交货期：自合同签订之日起 10日历天内完成供货、安装、调试及交付使用。

- 技术参数要求

- 1、铝合金帘系统

叶片：铝合金帘帘片应为知名专业生产厂家产品，材质为不低于5154等级铝镁合金。帘片具备良好的耐折性、回弹性及成型后直线度。叶片宽度为35mm0.05mm，叶片铝合金厚度为不低于0.21mm0.03 mm，叶片为弧面，铝合金帘上部第一片帘片采用加强处理或两片复合加强，防腐蚀的釉面烤漆工艺生产，叶片表面处理采用三涂三烤结合防腐蚀的釉面烤漆工艺生产，颜色由业主及设计方确定。表面处理的原料不含铬、聚酯漆不含铅，烤漆厚度、色差、附着力、色彩稳定性按照欧洲铝业喷涂协会ECCA相应标准，永久不褪色。

顶轨：采用1.2mm--1.5mm厚U型铝合金6063-T5挤压型材，表面采用静电粉末喷涂，颜色可根据需求选择，顶轨两侧设计加强槽，既增加顶轨的美观性，又提高顶轨的强度

卷线器：卷线器采用精密注塑成型，，POM工程塑料，尺寸精度高，结合压线结构设计，保证卷线器绕线均匀，不会出现乱线；机构自带双向可调式限位器，无需通过使用拉珠限位扣，现场就可以自由调整产品的限位高度；

梯绳：知名专业生产厂家产品，100%高强度聚酯纤维，双层梯装结构，具有良好的防收缩，具有高的抗紫外线性能，并具有良好的耐候性、防水等性能、抗紫外和防水涂层保护、梯绳具有预拉伸性能，能够承受超过600N的骤停拉力，使用寿命超过12万次，每个梯绳的固定端可承受500N的拉力；

提升绳：外层包覆凯夫拉耐磨材料，内芯采用高强度聚酯纤维，超过10万次上下升降，带来比同类产品高3-8倍生命周期、低延伸率、低收缩率最大3‰（耐候性）、特殊涂层防止拉绳老化脆裂，耐腐蚀性强、在非常薄的厚度下具有高抗拉强度，严格控制厚度公差 (1/100mm范围内)

底轨及底轨封口：采用铝合金6063-T5挤压型材，壁厚为1.2mm，表面静电粉末喷涂处理，底轨造型设计为月牙形，造型美观、大方、表面抗紫外线老化和防水

安装码：采用高强度碳素结构钢冲压成型，表面采用电镀处理；

驱动系统：

- 手动系统

拉珠：高品质工程塑料制成，尺寸为∅4.8*6，颗粒圆整，间距均匀，表面光洁，不易变色，接触无毛刺感，具有自润滑功能；拉珠绳耐磨、耐腐蚀、耐老化，牢固、经久耐用。

绳索器（制头）：

材质采用进口玻纤+尼龙，性能良好、无噪音、耐腐蚀、操作轻巧，具有金属芯轴和进口琴钢丝弹簧，采用行程比1:6的行星齿轮，结构牢固可靠，与卷管连接紧密牢固，保证与卷管同心，确保卷帘拉动轻便、手感顺滑，且可使窗布停在任意中间位置，可以锁定12kg以上的重量，底杆不会下滑，保证遮阳帘收放自如，负重8kg连续运行20000次无异常。机构可进行左右位置互换调整。

- 2、德国绒

- 材料成份：100% 聚酯纤维；

- 遮光率：≥80%；

- 断裂强力（经向×纬向）:≥500N×450N；

- 甲醛含量：未检测出；

- 异味：无；

- 可分解致癌芳香胺染料：禁用

- 克重：≥400g/㎡

★以上技术参数需提供具有CMA资质的检测机构签发的，投标单位的检验报告复印件加盖公章，原件备查一并提交，且检测结果必须要符合技术参数要求。

- 3、幻影纱

- 材料成份：100% 聚酯纤维；

- 甲醛含量：未监测出；

- 异味：无；

- 可分解致癌芳香胺染料：禁用

- 克重：≥100g/㎡

★以上技术参数需提供具有CMA资质的检测机构签发的，投标单位的检验报告复印件加盖公章，原件备查一并提交，且检测结果必须要符合技术参数要求。

- 4、手动轨道

- 材质：铝合金；

- 型材厚度：1.5mm∼2.0mm；

投标样品

投标样品应清楚地标明规格、材质、产地、品牌等。具体提供内容如下：

| 产品名称 | 数量 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 德国绒 | 1套 | 不小于50cm*60cm |
| 铝合金帘 | 1套 | 不小于50cm*60cm |
| 幻影纱 | 1套 | 不小于50cm*60cm |
| 手动轨道 | 1套 | 不小于50cm*60cm |

★样品所涉及的所有费用，由候选投标人自行承担。

安装与验收

1）投标人须派有经验的技术人员，自备安装工具到现场进行安装，直到遮阳帘正常使用，其费用由投标人负担，包含在投标总价中。

2）招标人有权委托遮阳帘质检单位对成品进行抽样检测，检测费用由中标人承担，中标人应积极配合，检验费用包括在投标总价内。

3）遮阳帘安装完毕后，由招标人即时验收。当遮阳帘满足以下条件时，招标人才向投标人签发验收合格单：

① 投标人已提供了与封样相同品质的货物，并提供了合同中签署的全部货物及完整的技术资料。

② 遮阳帘符合本标书技术要求，以及国家现行技术标准和规范中的要求。

③ 遮阳帘应具备产品合格证。

服务

投标人所提供的设备后续服务应符合本文件要求，如有异于本文之处需予以说明。投标文件中应载明所投设备为交付和实施过程所制定的《质量服务承诺及具体质量服务保证措施》(以下简称《措施》)，并涵盖本条款项下所有项目。

1）投标人须在《措施》中对其产品做出售后服务承诺，并应对其在本地的售后服务做出详细说明。

★2）质量保证期：从最终验收通过之日起，一年为质量保证期。质量保证期间，投标人要保修除消耗品以外的所有货物（人为原因造成的损坏除外）。在质量保证期内，如果货物发生损坏，投标人要调查损坏原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。

3）在保修期内和保修期外，货物如有重大损坏，供货方接到用户电话后，必须在24小时内赶到现场并及时处理。

投标技术文件的编制要求

投标人提供的技术文件应包括但不限于以下内容：

1）体系认证：提供原件，未提供原件，不得分；

2）业绩情况：提供近3年的供货业绩清单和合同金额情况；（投标人在投标时必须单独提供合同原件，未提供合同原件的在商务评议时业绩项评分不得分）；

3）售后服务：包括质保期、售后服务机构的设置和人员配置、售后服务的响应时间等内容的描述；

4）已获得荣誉（信誉）证明文件；

5）交货期；10日历天

9）其它证明投标货物响应招标文件的内容。

- 第二章 采购项目商务要求

一、 项目实施时间、地点

合同签订后，接到甲方通知后10个日历天内完工。

项目实施地点：海门区图书馆新馆。

二、售后服务

提供一年免费质保。

三、 付款方式：竣工验收合格后，完成工程款支付。

四、投标费用

无论投标结果如何，投标人自行承担与投标相应有关的全部费用。

五、其它相关说明：

1．中标单位与采购人签订合同。

2．本项目投标有效期为开标后10天。

第三部分   投标人须知

### 投标文件制作要求：

（1）投标人应按投标文件组成顺序编写、制作投标文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外）。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

（2）投标文件正本一份、副本二份，在每一份投标文件上要明确标注投标人全称、“正本”、“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

（3）投标文件正本须打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

（4）投标人应将本项目投标文件密封。

（5）所有密封文件封套正面须标明项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。

（6）如果投标供应商未加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

### 投标报价

（1）投标人须按招标文件中内容进行核算，如有疑问，应在本项目投标截止时间前2日内向招标人提出。

（2）本工程为交钥匙工程。投标报价应包括：工程施工费、设备费、材料费、运费、安装调试费、技术服务费、售后服务费、设计费、招标代理费、规费及税金等所有费用。

（3）《投标报价表》 中的每一单项应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或被授权人签署。

（4）投标单位报价时，需结合工程量清单项目特征、实地考察联合进行综合报价，发包人不再支付其他费用。工程竣工验收需符合工程量清单和实地考察时的标准及特征。

（5）投标单位现场将进行最终报价，请投标单位准备好。

（6）本项目最高限价：本项目最高限价为 4.7万  元。

## 无效投标的情形

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1.投标报价超出项目最高限价；

2．投标人未对招标文件内所要采购的全部内容进行报价的；

3.不符合招标文件要求。

4．不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

### 中标通知

（1）中标结果确定后，将在海门区政府网站上公示。公示期满，中标结果即具有法律效力。采购人和成交供应商依法承担法律责任。

## 评标办法

- 投标文件的详细评审

  - 投标文件的详细评审分为报价评分、商务评分、技术评分和服务评分。报价30分，商务10分，技术40分 服务20分

  - 报价评分标准

    - 评标价=经纠正计算错误的有效投标报价

    - 评标基准价=经纠正计算错误的有效投标报价最低价

    - 报价评分=（评标基准价/评标价）*30分。

  - 商务评分标准（10分）

| 序号 | 评价项目 | 满分值 | 评分要素和标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体系认证 | 6分 | 投标单位具有①质量管理体系IS09001认证证书且在有效期内的得2分；②环境管理体系IS014001认证证书且在有效期内的得2分；③职业健康安全管理体系0HSAS18001认证证书且在有效期内的得2分； 注：（认证范围包含相关的生产或销售）并提供认证证书在“国家认证认可监督管理委员会”网页（http://www.cnca.gov.cn/）的截图并加盖供应商公章； |
| 2 | 公司业绩 | 4分 | （投标人须提供相关业绩合同） 级别1：合同金额在10万以下的，每有一个得1分，满分4分。 级别2：合同金额在20万（含）以上的，每有一个得2分，满分4分。 以上每条业绩情况不同级别不得累加，只取单个级别最高分。 |

所有评委商务评分算术平均即为该投标人的商务评分。

  - 技术评分标准（40分）

| 序号 | 评价项目 | 满分值 | 评分要素和标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标方案 | 15分 | 投标人提供针对本项目的供货、安装计划进度方案【包含质量控制、实施方案（包括设计、制作、供货、安装、验收）、时间进度、安全管理、应急处理及能够切实保证本项目实施的措施等方面】，评委进行横向对比打分。 方案全面、完整、合理、可行性完善的得15-13分； 方案较全面、较完整、较合理、可行性较强的得12-7分； 方案不全面、不完整、可行性一般的得6-3分； 方案不具备可行性的，不得分。 |
| 2 | 样品 | 20分 | 投标人需提供全套样品，未提供样品或样品不全的，样品部分不得分： 评委依据投标人提供的样品，横向比较综合评分，具体如下： 1）德国绒样品整体品质和图书馆原有窗帘配套符合度（0分-10分）：优秀的得10-7分；良好的得6-3分；一般的得2-0分。 2）幻影纱样品整体品质、观感、遮光度、质感、和图书馆原有风格配套符合度（0分-5分）：优秀的得5-4分；良好的得3-2分；一般的得1-0分。 3）手动轨道样品的品质、观感、质感（0分-2分）：优秀的得2分；良好的得1分；一般的得0分。 3）铝合金帘样品的品质、观感、质感（0分-3分）：优秀的得3分；良好的得2分；一般的得0分。 中标供应商的样品由采购人封存并供验收时比对。 |
| 3 | 检测报告 | 5分 | 德国绒、幻影纱全部满足技术参数要求的得5分，每一项负偏离扣1分，扣完为止。 技术参数需提供具有CMA资质的检测机构签发的，投标单位的检验报告复印件加盖公章，原件备查一并提交 |

所有评委技术评分算术平均即为该投标人的技术评分。

  - 服务评分标准（20分）

| 序号 | 评价项目 | 满分值 | 评分要素和标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务 | 20分 | 1、投标人提供针对本项目的售后服务方案、售后服务保障措施、培训服务、紧急情况处理措施（包含响应时间、日常维护方案等）。评委进行横向对比打分。 方案合理、完善、保障措施切实可行的得15-11分； 方案较合理、较完善、保障措施可行性一般的得10-5分； 方案不合理、不完善、保障措施不具备可行性的得5-0分。 2、投标人具有五星级及以上售后服务体系认证认证得5分，证书在“国家认证认可监督管理委员会”网页（http://www.cnca.gov.cn/）的截图并加盖公章，没有则不得分。 |

  - 综合评分

  - 投标人的综合评分=报价评分+商务评分+技术评分+服务评分

- 推荐中标候选人

  - 评标委员会将所有通过投标文件初步评审的投标人根据综合得分从高到低进行排序。

  - 若出现最终综合得分相同时，按评标价由低到高顺序排序；若出现最终综合得分相同且评标价相同的，由评标委员会以有利于招标人为原则采取投票表决的方式决定排序。

第四部分  合同相关要求

1、中标公示期满后3日内须领取中标通知书，同时中标人应按照《中标通知书》指定的时间内与采购人洽谈并签订合同，如在规定的时限内没有签订合同，将取消中标人候选人中标资格。所签合同不得对招标文件作实质性修改。否则投标保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

2、招标采购文件、中标人的投标文件及投标过程中有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

3、中标人不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。中标人不能及时供货的，按《合同法》规定处理，同时扣除相应合同履约金。另外，是民政局心将视具体情况，限止其参加在本市范围内6个月至3年的政府采购招投标活动。

5、中标人如没有在合同规定的时限内完工，招标人将向中标人发出书面违约通知并有权全部或部分终止合同，同时招标人由此造成的损失须由中标人负责赔偿。

6、采购单位故意推迟项目验收时间的，与中标人串通或要求中标人通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

8、中标人如不能在招标文件规定的时限内完成项目，每延误一天罚人民币1000元整。

第六部分  投标文件的组成及格式

## 投标资料目录

| 序号 | 招标文件要求 | 证明材料名称 | 响应文件位置 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人代表授权委托书 |  | 第 页 |  |
| 2 | 授权代表身份证复印件 |  | 第 页 |  |
| 3 | 投标供应商资格要求要求中所有材料 |  | 第 页 |  |
| 4 | 投标报价一览表（按照提供的工程量清单进行报价，并加盖单位公章） |  | 第 页 |  |
| 5 | 投标人认为提交的其他文件 |  | 第 页 |  |
| 6 |  |  |  |  |

单位名称（公章）

法定代表人或被授权人（签字或者盖章）

年   月    日

附件：

# 1、法定代表人授权书

南通市海门区文化广电和旅游局：

兹授权                       （被授权人的姓名、职务）代表我公司参加                         （采购项目名称及项目编号)项目的招标采购活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认，我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

附：授权代表情况：

姓名：          性别：    年龄：     职务：          联系电话：          手机：

身份证号码：

详细通讯地址：                                邮政编码：            传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字）

年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加投标时授权代表须将身份证原件带至开标现场核查。

# 2、开标一览表

项目名称：

| 项目名称 | 投标总价（元） （不含税） | 交货期 | 质保期（月） | 投标保证金（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标总价包含供货、安装、调试及交付过程中产生的所有费用。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表签名或盖章：

项目名称：

| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表签名或盖章：

：

我单位参加________________ _（项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.投标人在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标人：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

- 营业执照复印件加盖公章

- 投标人认为需要提交的其他资料